Администрация сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2016г. №24

Об утверждении муниципальной программы

производственного контроля качества питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

СП «Село Подбужье»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Подбужье»,

Постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения сельского поселения «Село Подбужье» (прилагается).

2.Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом сельского поселении «Село Подбужье» и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Село Подбужье»	С.Т. Ахрамочкин

Приложение

к постановлению администрации

СП «Село Подбужье»

от 14.06.2016г №24

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

из источников нецентрализованного водоснабжения

СП «Село Подбужье»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы	Муниципальная программа производственного контроля качества питьевой воды в СП «Село Подбужье» (далее – Программа)
Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы	Постановление администрации СП «Село Подбужье» №24 от 14.06.2016 года «Об утверждении муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения СП «Село Подбужье»
Основание для разработки Программы	Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; Федеральный Закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; ГОСТ Р 51593-200 «Вода питьевая. Отбор проб»;
Заказчик Программы	Администрация СП «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области
Ответственный исполнитель Программы	Администрация СП «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области
Основной разработчик Программы	Администрация СП «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области
Основная цель Программы	Основной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения
Основные задачи Программы	осуществление производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой абонентам, с использованием нецентрализованных систем водоснабжения сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района, обеспечение соответствия показателей качества воды
Сроки и этапы реализации Программы	2016 – 2018 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода.
Перечень основных мероприятий Программы	Программа включает следующие разделы мероприятий: 1) мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в колодцах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2) мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.
Исполнители основных мероприятий Программы	Администрация СП «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе» Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет СП «Село Подбужье» (при наличии денежных средств) всего 54, 0 тыс. руб. руб., из них: 2016 год – 12,0 тыс. руб. 2017 год – 22,0 тыс. руб. 2018 год - 20,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают обеспечение постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения..
Система организации и контроля за исполнением Программы	контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района

Раздел 1. Содержание программы

Основной целью Программы является обеспечение населения качественной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения. Для достижения этой цели необходимо осуществление производственного контроля. За соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-эпидемических мероприятий.

1.Производственный контроль качества питьевой воды, источников нецентрализованного водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль включает в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям (приложение №№ 3, 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»).

2.Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды осуществляется организациями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.Ответственность за выполнение программы производственного контроля возлагается на Администрацию сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области.

Раздел 2. Перечень пунктов отбора проб из питьевых источников

нецентрализованного водоснабжения:

1.источник нецентрализованного водоснабжения: с. Подбужье, ул. Новоселовка д.3

2.источник нецентрализованного водоснабжения: с. Подбужье, ул.Новоселовка д.6

3.источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ильинка, д.19

Раздел 3. Календарный график отбора проб воды из питьевых источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории СП «Село Подбужье»

показатели	месяц
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Органолептические	+
Обобщенные показатели	+
Химические	+

Раздел 4. Нормативное обеспечение

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5. Объемы финансирования программы по годам

№	Наи Наименование направлений использования средств Программы	Источники финанси- рования	Всего (тыс.руб)	Объ Объем финансирования по годам	Ответственный
2016	2017	2018
1	Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования	Из средств бюджета сельского поселения	16	0	8	8	Администрация сельского поселения «Село Подбужье»
2.	отбор проб воды из питьевых источников нецентрализованного водоснабжения	Из средств бюджета сельского поселения	38	12	14	12	Администрация сельского поселения «Село Подбужье»
3.	Профилактическая работа с населением по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования	Без финансовых затрат	-	-	-	-	Администрация сельского поселения «Село Подбужье»
ИТОГО	54	12	22	20

Раздел 6. Механизм реализации Программы, организация управления
и контроль за ходом ее реализации

5.1. Руководителем Программы является глава администрации сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района

5.2. Муниципальный заказчик - координатор Программы – администрация сельского поселения Хвастовичского района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.3. Реализация Программы осуществляется:

5.3.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.3.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного самоуправления.

5.4. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.

5.5. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает администрация сельского поселения «Село Подбужье».

5.6. Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет администрация сельского поселения «Село Подбужье» в установленном порядке.

Раздел 7. Порядок передачи информации по результатам контроля в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах

При возникновении на объектах водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию объекта водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом территориальный отдел по административной территории. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать в территориальный отдел по административной территории о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам.

Информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Думиничском районах, 249400, Калужская область, г.Людиново, ул.Чугунова 12
тел/факс (484-44) 6-32-04 E-mail: LudinovoTO@kaluga.ru.

Раздел 8. Производственный контроль
качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения «Село Подбужье» Хвастовичского района Калужской области по показателям, согласно требований 3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» №п\п Показатели Вид источника Время отбора проб Место исследования Органолептические 1 2 3 4. Запах Привкус Цветность Мутность 3 колодца 1раз в год Аккредитованная лаборатория 1. 2 3 4 5 Обобщенные показатели Водородный показатель Общая жесткость Общая минерализация Окисляемость Сухой остаток 3 колодца 1 раз в год Аккредитованная лаборатория 1. 2. 3. 4. 5. 6. Химические показатели Сульфаты Аммиак Нитриты Железо Хлориды Нитраты 3 колодца 1 раз в год Аккредитованная лаборатория 1. 2. 3. Микробиологические Общин калиформные бактерии Общие термотолерантные Общее микробное число 3 колодца 1раз в год Аккредитованная лаборатория
1. Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами, следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения. 2.Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию (приложение 1 СанПиН 2.1.4.1175-02) с последующим составлением акта (приложение 2 СанПиН 2.1.4.1175-02). 3.Прпри неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный территориальным отделом на административной территории срок. 3. При проведении обработки воды (хлорирование) проводится определение остаточного хлора в воде после проведенных мероприятий. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства. 4. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка 5. В число проб производственного контроля не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на источнике нецентрализованного водоснабжения
9. Мероприятия программы по улучшению качества воды (Приложение №1) Раздел 10. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают обеспечение постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения. Эффективность программы оценивается по следующим показателям: - процент соответствия объектов внешнего благоустройства источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования ГОСТу; - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования; - процент привлечения предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования; В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих постоянное качество воды. Ответственный за осуществление производственного контроля является: глава администрации СП «Село Подбужье»

Приложение №1

Перечень программных мероприятий муниципальной программы производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения СП «Село Подбужье».

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, Всего(тыс.руб.)	В том числе По годам реализации Программы
Мероприятия по улучшению качества воды	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в колодцах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения: 1. Визуальный контроль состояния колодцев : осмотр состояния надземной части колодца, осмотр состояния глиняного замка, состояние внутренней поверхности стенок колодца, состояние поверхности почвы вокруг колодца, наличие лавки около колодца, наличие бадьи или ведра, наличие крышки, навеса или будки и их состояние, наличие замощения (на каком расстоянии), наличие ската водоотводной канавы и ограждения, расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения, источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца, характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный,глиняный,черноземный), расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет), колебания уровня воды в колодце)по временам года в зависимости от дождей, таяния снега);	Ежегодно (Май-сентябрь)	Администрация СП»Село Подбужье»	Не финанси- руется
2.	Мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества:	Ежегодно (один раз в год
1. Чистка и дезинфекция колодцев (проводится один раз в год и по результатам визуального и лабораторных исследований)	1 раз в год (июнь м-ц)	Администрация СП»Село Подбужье»	Бюджет СП «Село Подбужье»	16,0	0	8,0	8,0
2. Отбор проб (производится один раз в год согласно графика, а также после неудовлетворительных микробиологи-ческих анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору, дополнительно по эпидемиологическим показаниям)	1 раз в год (июнь м-ц)	Аккредитованная лаборатория	Бюджет СП «Село Подбужье»	38,0	12,0	14,00	12,0
ИТОГО:	Бюджет СП «Село Подбужье»	54,0	12,0	22,0	20,0